Результаты исследования качества питьевой воды арт. скв.3 с. Подбужье Хвастовичский р-н Калужской области за 2020 г.

| Наименование показателей | Ед. .изм. | Дата ПДК | 18.02.20 | 18.03.20 | 16.04.20 | 27.05.20 | 30.06.20 | 15.07.20 | 20.08.20 | 23.09.20 | 26.10.20 | 18.11.20 | 23.12.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | Град.цвет. | 20 | 3,9 | 2,7 | 9,2 | 9,7 | 3,8 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 7,8 | 6,1 | 8,4 |
| Запах | балл | 2 | 2неопр | 2неопр | 2неопр | 0 | 0 | 2неопр | 1мет | 2мет | 0 | 0 | 0 |
| Вкус | балл | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мутность | м/дм³ | 1,5 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1,03 | 1,6 | 1,08 | 3 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 3,4 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6,9 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
| Железо общее | м/дм³ | 0,3 | 0,84 |  | 0,51 |  | 0,46 |  | 0,43 | 0,4 | 0,59 | 0,44 | 0,63 |
| Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 5 | 1,1 | 0,84 | 1,4 | 2 | 1,9 | 1 | 2,44 | 2,28 | 1,34 | 2,2 | 1,6 |
| Хлорид-ион | мг/дм³ | 350 | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткость | ж | 7 | 6 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 6 | 5,5 | 6 | 5,2 | 6 |
| Сухой остаток | мг/дм³ | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм³ | 2 | <0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитрат-ион (NО2) | мг/дм³ | 3 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитрат – ион (NО3) | мг/дм³ | 45 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКБ в 100мл | КОЕ в 100мл | отс. | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн |
| ТКБ в 100мл. | КОЕ в 100мл | отс. | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн |
| Общ. микроб. число в 1мл. | КОЕ в 1мл | не> 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |

Исследование проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з  ГП «Калугаоблводоканал»

Начальник отделения ИБЛПВ на Людиновском                            С.М. Серегина

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети за 2020г. Хвастовичского района Калужской области.

|  | с. Подбужье | цветность | запах | вкус | мутность | железо общ. | хлорид- ион | аммиак и ионы аммония | нитрит- ион | нитрат- ион | окис- ляемо-сть | жёст- кость | ОКБ | ТКБ | ОМЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Место отбора пробы |  | 20°/60° | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Един.измерения | Градусы цв. | баллы | баллы | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | град.ж | КОЕ в 100 мл. | КОЕ в 100 мл. | КОЕ в 100 мл. |
|  | Норматив ПДК | 20 | 2/2 | 2 | 1,5 | 0,3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | отс в 100мл | отс в 100мл | отс в 100мл |
| 27.01.20 | ул. Щавелевка, 21 | 3,2 | 2неопр. | 0 | 3,9 | 0,78 | 13,9 | <0,1 | 0,008 | 0,28 | 1,27 | 6,8 | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Молодежная, 9 | 3,7 | 2 неопр. | 0 | 0,91 | 0,25 | 46,2 | <0,1 | 0,042 | 0,4 | 1,14 | 6,7 | не обн | не обн | 0 |
| 18.02.20 | ул. Молодежная, 9 | 6,1 | 1 неопр | 0 | 2,2 | 0,31 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул.Щавелевка 21 | 4,5 | 1 неопр | 0 | 2,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 1 |
| 18.03.20 | ул. Молодежная, 9 | 3 | 0 | 0 | 1,68 | 0,32 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул.Щавелевка | 2,7 | 0 | 0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 16.04.20 | ул. Молодежная, 9 | 9,9 | 1серов | 0 | 1,6 | 0,47 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Щавелевка, 21 | 8 | 0 | 0 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 27.05.20 | ул.Молодежная 9 | 10,8 | 2неопр | 0 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Щавелевка, 21 | 11,4 | 2неопр | 0 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 30.06.20 | ул. Молодежная, 9 | 7,5 | 0 | 0 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Щавелевка, 21 | 5,7 | 0 | 0 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 15.07.20 | ул. Молодежная, 9 | 3,4 | 0 | 0 | 2 | 0,83 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Щавелевка, 21 | 6,2 | 0 | 0 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 20.08.20 | ул. Молодежная, 9 | 3,1 | 0 | 0 | 1,83 | 0,12 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Щавелевка, 21 | 5,9 | 0 | 0 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 23.09.20 | ул. Молодежная, 9 | 3,6 | 0 | 0 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Щавелевка, 21 | 5,5 | 0 | 0 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 28.10.20 | ул. Молодежная, 9 | 7,6 | 0 | 0 | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Щавелевка, 21 | 8,5 | 0 | 0 | 2,2 | 0,42 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 18.11.20 | ул. Молодежная, 9 | 5 | 0 | 0 | 2,2 | 0,21 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Щавелевка, 21 | 6,4 | 0 | 0 | 2,1 | 0,31 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 23.12.20 | ул. Молодежная, 9 | 8,5 | 0 | 0 | 2,6 | 0,33 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Щавелевка, 21 | 9,8 | 0 | 0 | 2,2 | 0,23 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | Минимальное значения | 3,2 | 0 | 0 | 0,91 | 0,25 | 13,9 | 0 | 0,008 | 0,28 | 1,14 | 6,7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | Максимальное значения | 6,1 | 0 | 0 | 3,9 | 0,76 | 46,2 | 0 | 0,042 | 0,4 | 1,27 | 6,8 | не соот. | не соот | не соот |
|  | Средние значения | 4,375 | 0 | 0 | 1,5 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СанПиН | СанПиН | СанПиН |
|  | Отношение к ПДК | 0,219 | 0 | 0 | 1,5 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1074-01 | 2.1.4.1074-01 | 2.1.4.1074-01 |

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП «Калугаоблводоканал

Начальник отделения ИБППВ на Людиновском в/з                                С.М. Серегина