Результаты исследования  качества питьевой воды  водопроводной сети  за 2020г.

Хвастовичский район Калужской области

| Дата | с. Бояновичи | цветность | Запах 200/600 | вкус | мутность | Железо общ. | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония | Нитрит-ион | Нитрат-ион | окисляемость | жесткость | ОКБ | ТКБ | ОМЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Един. измерения | Градусы цв. | баллы | баллы | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | град.Ж | КОЕ в 100 мл. | КОЕ в 100 мл | КОЕ в 1 мл. |
|  | Норматив ПДК | 20 | 2/2 | 2 | 1,5 | 0,3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | отс. в 100мл. | отс. в 100 мл. | не >50 в 1 мл. |
| 20.01.20 | ул. Центральная, 20 Октябрьская, 7 | 4,5 4,3 | 0 0 | 0 0 | 5,2 <0,58 | 1,1 <0,58 | 6,2 6,2 | 0,21 <0,1 | 0,006 0,018 | 0,24 0,95 | 1,21 1,31 | 4,9 4,4 | не обн не обн | не обн не обн | 0 0 |
| 12.02.20 | ул. Центральная,20 | 4,8 | 2неопр | 0 | 6,3 | 1,8 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 4,8 | 0 | 0 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 16.03.20 | ул. Центральная,20 | 6,4 | 2серов | 0 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 7,1 | 0 | 0 | <0,58 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 13.04.20 | ул. Центральная,20 | 5,3 | 0 | 0 | 1,7 | 0,31 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 4 | 0 | 0 | <0,58 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 25.05.20 | ул. Центральная,20 | 8,6 | 2 серов | 0 | 4,8 | 1,2 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 10,7 | 0 | 0 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 15.06.20 | ул. Центральная,20 | 4,5 | 0 | 0 | 2,1 | 1,4 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 4,5 | 0 | 0 | <0,58 | 0,85 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 06.07.20 | ул. Центральная,20 | 7,1 | 0 | 0 | 1,7 | 1,2 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 3,8 | 0 | 0 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 12.08.20 | ул. Центральная,20 | 4,2 | 0 | 0 | 1,9 | 1,3 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 4,5 | 2мет | 0 | <0,58 | 0,12 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 6 |
| 21.09.20 | ул. Центральная,20 | 7,3 | 0 | 0 | 1,9 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 2 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 5,5 | 0 | 0 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 22.10.20 | ул. Центральная,20 | 2,4 | 1 неопр | 0 | 5,6 | 1,4 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 2,6 | 0 | 0 | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 1 |
| 16.11.20 | ул. Центральная,20 | 5 | 1 неопр | 0 | 5,2 | 1,22 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 3,1 | 0 | 0 | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 14.12.20 | ул. Центральная,20 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0,19 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | ул. Октябрьская,7 | 6,6 | 0 | 0 | 1,7 | 0,12 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
|  | Минимальн. значения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 0,006 | 0,24 | 1,21 | 4,4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | Максимальн. значения | 7,1 | 0 | 0 | 6,3 | 1,8 | 6,2 | 0,21 | 0,018 | 0,95 | 1,31 | 4,9 | не соот. | не соот. | не соот. |
|  | Среднее значение | 5,15 | 0 | 0 | 1,889 | 0,803 | 6,2 | 0,105 | 0,012 | 0,595 | 1,26 | 4,65 | СанПин | СанПин | СанПин |
|  | Отношение к ПДК | 0,258 |  | 0 | 1,259 | 2,677 | 0,018 | 0,053 | 0,004 | 0,013 | 0,252 | 0,664 | 2.1.4.1074-01 | 2.1.4.1074-01 | 2.1.4.1074-01 |

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП «Калугаоблводоканал»

Начальник отделения ИБЛ ПВ  на Людиновском в/з         С. М. Серегина

Результаты исследования  качества питьевой  воды артезианской скважины с. Бояновичи

Хвастовичский район Калужской области, за 2020г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Дата ПДК | 20.01.20 | 12.02.20 | 16.03.20 | 13.04.20 | 25.05.20 | 15.06.20 | 06.07.20 | 12.08.20 | 21.09.20 | 22.10.20 | 16.11.19 | 14.12.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | Градус цветности | 20 | 4,2 | 7,7 | 6,4 | 4 | 8,6 | 4,3 | 10,5 | 4,2 | 10,3 | 2,6 | 3,4 | 6,4 |
| Запах | балл | 2 | 1серов | 2неопр | 2неопр | 0 | 2 неопр | 2неопр | 0 | 1мет | 0 | 0 | 1мет | 1неопр |
| Вкус | балл | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0,58 | 1,32 | <0,58 | <0,58 | 0,85 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,15 | 0,75 | 1,02 | 2,6 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 7,8 |  | 7,7 | 8 | 8,4 | 8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Окисляемость (перманганатная) | мгО/дм³ | 5 | 1,35 | 1,06 | 1,2 | 3 | 1,7 | 3 | 2,1 | 2,76 | 2,2 | 1,24 | 1,32 | 1,6 |
| Хлорид-ион | мг/дм³ | 350 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткость | 0 Ж | 7 | 4,9 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 5 | 4,9 | 4,3 |
| Сухой остаток | мг/дм³ | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм³ | 2 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитриты – ион (NO2) | мг/дм³ | 3 | <0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитраты – ион (NO3) | мг/дм³ | 45 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКБ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | Отсутств. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | Отсутств. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| Общ. микроб. число в 1 мл | КОЕ в 1 мл | не >50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП «Калугаоблводоканал»

Начальник отделения ИБЛ ПВ  на Людиновском в/з         С. М. Серегина